Jutrosin 08.04.2011r.

Dotyczy przetargu „WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012”

W związku z zapytaniem dotyczącym zadania: „WYKONANIE BOISKA SPORTOWEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO - ORLIK 2012” wyjaśniamy:

Pytanie 1.

Czy Inwestor jest w posiadaniu badań geologicznych (zawierających przekroje gruntu)? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie oraz przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z ww. dokumentacją

Odpowiedź:

Inwestor – Gmina Jutrosin w załączeniu przesyła badania geologiczne, zawierające przekroje gruntu

Pytanie 2.

Czy w przypadku braku dokumentacji geologicznej i wystąpienia gruntów niebudowlanych oraz konieczności jego wzmocnienia, Inwestor przewiduje zwiększenie kwoty przeznaczonej na inwestycje?

Odpowiedź:

Inwestor nie przewiduje zwiększenia kwoty przeznaczonej na inwestycje w przypadku wystąpienia gruntów niebudowlanych

Pytanie 3.

Czy Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe, w przypadku nieosiągnięcia po usunięciu gruntu zgodnie z projektem, warunków gruntowych uniemożliwiających ułożenie nawierzchni sportowych i podbudów

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót dodatkowych, w przypadku wystąpienia warunków gruntowych nieprzewidzianych w   dokumentacji projektowej, uniemożliwiających ułożenie nawierzchni sportowych i podbudów

Pytanie 4.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz SIWZ nie precyzują dokładnie zakresu robót wchodzących w skład Zamówienia oraz dopuszczają wariantowość wykonania podstawowych elementów przedmiotu zamówienia, jak np. podbudowy, konstrukcje nawierzchni, ogrodzenie, odwodnienie. Czy w związku z faktem, że wynagrodzenie za wykonane roboty ma charakter ryczałtowy, Zmawiający dopuszcza wykonanie wszystkich robót budowlanych w najtańszych wariantach wymienionych w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich robót budowlanych w najtańszych wariantach, wymienionych w dokumentacji projektowej

Pytanie 5:

W związku z brakiem zapisów w dokumentacji projektowej, proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzą żadne roboty rozbiórkowe istniejących na terenie projektowanego kompleksu obiektów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzą żadne roboty rozbiórkowe na terenie projektowanego kompleksu boisk

Pytanie 6:

W związku z brakiem zapisów w dokumentacji projektowej, proszę o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzą żadne roboty ziemne poza odhumusowaniem na grubość 50 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakres zamówienia nie wchodzą żadne roboty ziemne poza odhumusowaniem na grubość  50 cm