| Inwestor: Gmina Jutrosin Rynek 26 63-930 Jutrosin | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys

Nazwa budowy: Przeniesienie z Dubina do Jutrosina wiatraka zabytkowego

Kod budowy:

Adres budowy: ,

Obiekt: Wiatrak kożlak

Rodzaj robót: remontowe i renowacyjne

Nr umowy:

CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne

Załączniki:

Podstawa opracowania: TZKNBK 1905, KNR 4-01, AW, KNR 2-01, KNR 2-02, KNR 2 02I, TZKNBK 1906, KNR 2-22, KNR 2-31, KNNR 5, KNR 00-15

Waluta: PLN

Poziom cen kosztorysu:

| Sporządził: Tb. Mieczysław Śmigielski 64-122 Pawłowice ul. Mielżyńskich 62/4 | Sprawdził: |
| --- | --- |

Przedmiar robót

.................................................................................................................

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja ...........................................ul..................................nr........

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty rozbiórkowe. Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010535-02-050 |  | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 5,72*4,42*2 |  |  |  |  | 50,56 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051001-22-050 |  | Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych. Rozbiórka deskowania przy pochyleniu połaci 85-120 % krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 50,56 |  |  |  |  | 50,56 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010430-06-050 |  | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 50,56 |  |  |  |  | 50,56 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010426-03-050 |  | Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 158,22 |
| 1. |  | 7,52*5,26*4 |  |  |  |  | 158,22 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19051001-2150-060 |  | Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej ścian zewnętrznych wiatraka przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie) krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 24,41 |
| 1. |  | Ściany A,B,C,D wg rys. tech. poz. 1-21, poz. 1-20, poz. 1-25, poz. 1-22 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6,94+6,12+5,08+6,271 |  |  |  |  | 24,41 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010428-02-050 |  | Rozebranie podłóg białych na półwpust krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 87,65 |
| 1. |  | 5,18*5,64*3 |  |  |  |  | 87,65 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010429-07-040 |  | Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju do 300 cm2 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 62,16 |
| 1. |  | 5,18*(6+6) |  |  |  |  | 62,16 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych 01-060 |  | Ostrożne rozebranie konstrukcji nośnej wiatraka - słupa środkowego tzw. sztombra, sań, bel nośnych konstrukcji ścian osłonowych,zastrzałów i podwalin. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 10,31 |
| 1. |  | podwalina, zastrzały,sanie, zatyczki,sztomber, słup Ip. belka nośna Ip. poz. 20-34 rzutu poziomego, słup Ip., 21 W |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 7,66+0,89+1,76 |  |  |  |  | 10,31 |

2. Fundamenty Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010310-02-060 |  | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 5,92 |
| 1. |  | (5,15+2,36*2)*0,60*1,0 |  |  |  |  | 5,92 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-021101-0702-060 |  | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 0,59 |
| 1. |  | (5,15+2,36*2)*0,60*0,10 |  |  |  |  | 0,59 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020202-01-060 |  | Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 5,92 |
| 1. |  | 5,92 |  |  |  |  | 5,92 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0101-034 |  | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | t | 0,10 |
| 1. |  | 0,10 |  |  |  |  | 0,10 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020290-0401-034 |  | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | t | 0,14 |
| 1. |  | 0,135 |  |  |  |  | 0,14 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010602-08-050 |  | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji poziomej murów z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy asfaltowej na lepiku z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 5,13 |
| 1. |  | (5,15+5,11)*0,50 |  |  |  |  | 5,13 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010603-02-050 |  | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów nieotynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 20,52 |
| 1. |  | (5,15+5,11)*2*1,0 |  |  |  |  | 20,52 |

3. Wymiana i montaż elementów wiatraka Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | wg nakładów rzeczowych 02-060 |  | Montaż konstrukcji nośnej wiatraka tj. podwalin, zastrzałów, sań oraz słupa środkowego tzw. sztombra. Materiał z rozbiórki. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 10,31 |
| 1. |  | 10,31 |  |  |  |  | 10,31 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050401-0480-050 |  | Wykonanie konstrukcji ścian wiatraka zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Drewno gotowe obrobione tarte lub ociosane krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 158,22 |
| 1. |  | 158,22 |  |  |  |  | 158,22 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19050401-0510-050 |  | Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Deski gładkie grubości 32 mm krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 167,28 |
| 1. |  | 158,22+5,18*3,50/2 |  |  |  |  | 167,28 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010408-01-040 |  | Wymiana belek stropowych drewnianych krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 62,14 |
| 1. |  | 62,14 |  |  |  |  | 62,14 |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010411-06-050 |  | Wymiana podłogi z desek struganych grubości 32 mm . krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 89,65 |
| 1. |  | 87,65+2,0*1,0 |  |  |  |  | 89,65 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010412-04-040 |  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu.Podwaliny 19A o przekroju 28/24 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 10,00 |
| 1. |  | 5,0*2 |  |  |  |  | 10,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010412-02-040 |  | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 35,70 |
| 1. |  | 4,42*5+2,72*5 |  |  |  |  | 35,70 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150517-01-050 |  | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 50,56 |  |  |  |  | 50,56 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-150517-02-050 |  | Impregnacja,przycięcie i przybicie kontrłat i łat krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 50,56 |
| 1. |  | 50,56 |  |  |  |  | 50,56 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19060901-1230-050 |  | Pokrycie dachu gontami o szerokości 10 cm z nakładką 5 cm podwójnie o długości gontów 55 cm krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 90,60 |
| 1. |  | 50,56+5,18*7,73 |  |  |  |  | 90,60 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0408-08-060 |  | Belka drewniana o przekroju 26x26 cm do ustawiania wiatraka na "wiatr" o przekroju ponad 180 cm2 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 0,84 |
| 1. |  | 12,50*0,26*0,26 |  |  |  |  | 0,84 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I0408-08-060 |  | Wykonanie konstrukcji nośnej śmigła z belki drewnianej modrzewiowej o przekroju 18x25 cm nasyconej przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. Skrzydła wykonać wg wzoru wiatraka w Rydzynie. Do Rg zastosowano współ. 3,5 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 1,40 |
| 1. |  | (7,80*0,18*0,25)*4 |  |  |  |  | 1,40 |
| 28 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010417-06-020 |  | Montaż powierzchni nośnej skrzydeł wiatraka z prętów drewnianych montowanych do belek nośnych śmigieł. Rg x 3,5 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 200,00 |
| 1. |  | 50*4 |  |  |  |  | 200,00 |
| 29 | wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19060901-1230-050 |  | Wyłożenie powierzchni nośnej skrzydeł gontami o ługości gontów 55 cm krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 37,44 |
| 1. |  | (7,80*1,20)*4 |  |  |  |  | 37,44 |
| 30 | wg nakładów rzeczowych 03-090 |  | Montaż śmigieł wiatraka krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | kpl | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 31 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-220603-01-040 |  | Schody o stopniach wpuszczanych wg wzoru autentycznego. Dla robocizny zastosowano współ. 3,5 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 7,70 |
| 1. |  | 4,50+3,20 |  |  |  |  | 7,70 |
| 32 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-220603-03-040 |  | Balustrady z poręczami wg wzoru autentycznego. Do Rg zastosowano współczynnik 3,5 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 4,20 |
| 1. |  | 4,20 |  |  |  |  | 4,20 |
| 33 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010407-02-020 |  | Drzwi deskowe o wym. (0,79x1,89) krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 34 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010407-01-020 |  | Obsadzenie okien krosnowych w ścianach drewnianych wiatraka z uszczelnieniem pakułami o powierzchni do 1 m2 krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 4,00 |
| 1. |  | 4 |  |  |  |  | 4,00 |

4. Roboty izolacyjne i odgrzybieniowe. Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | wg nakładów rzeczowych 121-060 |  | Impregnacja drewna nowo wbudowanego do konstrukcji ścian metodą kąpieli preparatem ogniochronnym Fobos M4. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 32,11 |
| 1. |  | 26,1063+3,4171+0,4971+0,4971+0,7350+0,8568 |  |  |  |  | 32,11 |
| 36 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010628-05-050 |  | Impregnacja desek i gontów, poszycia z desek ścian wiatraka metodą trzykrotnego smarowania preparatem ALTAXIN w kolorze brązowym. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 295,31 |
| 1. |  | 167,28+90,60+37,43 |  |  |  |  | 295,31 |
| 37 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010627-06-050 |  | Impregnacja jw lecz bali i krawędziaków zewnętrzych elementów wiatraka krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 107,22 |
| 1. |  | POz.13,14,15,17 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 66,10*4*(0,06*2+0,05*2)+12,50*(0,26*4)+7,80*4*(0,18*2+0,25*2) |  | 98,00 |  |  |  |
| 3. |  | 14,40*(0,25*2+0,07*2) |  | 9,22 |  |  |  |
| 4. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 5. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 107,22 |
| 38 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010631-01-050 |  | Impregnacja ogniochronna Fobosem M-4 konstrukcji nośnej tj. podwalin, zastrzałów, sztymbra, słupów wbudowanych i oczyszczonych wewnątrz wiatraka. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 80,12 |
| 1. |  | 3,0+2,20*(0,70+0,68)*2+2,22*4*(0,42+0,49)*2+2,50*4*(0,43+0,59)*2+5,60*2*(0,42+0,36)*2 |  | 63,11 |  |  |  |
| 2. |  | 2,50*2*(0,43+0,08)*2+5,05*(0,58+0,60)*2 |  | 17,02 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | ------------- |  |  |  |
| 4. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 80,12 |
| 39 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010631-01-050 |  | Impregnacja ogniochronna lakierem FIRECLEAR desek podłogowych, bali i krawędziaków wewnątrz wiatraka. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 379,32 |
| 1. |  | 158,22+87,65*2+45,80 |  |  |  |  | 379,32 |
| 2. |  | poz. 17, poz. 20, konstrukcja ścian od wewnątrz |  |  |  |  |  |
| 40 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011216-01-050 |  | Zabezpieczenie urządzeń wewnątrz wiatraka folią malarską krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 150,00 |
| 1. |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,00 |
| 41 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1610-02-050 |  | Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16 m krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 284,88 |
| 1. |  | (6,0*2+5,87*2)*12,0 |  |  |  |  | 284,88 |
| 42 | wg nakładów rzeczowych KNR 2 02I1613-0201-050 |  | Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m z zastosowaniem uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b śr.38,1 mm,dł.2,6 m krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 284,88 |
| 1. |  | 284,88 |  |  |  |  | 284,88 |

5. Elementy zewnętrzne Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010501-01-060 |  | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. Formowanie wyniesienia ca 60 cm ponad teren. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m3 | 60,00 |
| 1. |  | 10,0*10,0*0,60 |  |  |  |  | 60,00 |
| 44 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310205-02-050 |  | Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17 cm . krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m2 | 42,25 |
| 1. |  | 6,50*6,50 |  |  |  |  | 42,25 |

6. Instalacja odgromowa Nr. Spec.:

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010701-0101-040 |  | Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 26,00 |
| 1. |  | 6,50*4 |  |  |  |  | 26,00 |
| 46 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50601-03010-040 |  | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 16,50 |
| 1. |  | 12,0+4,50 |  |  |  |  | 16,50 |
| 47 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50602-040-040 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód ułożony luzem krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 26,00 |
| 1. |  | 6,50*4 |  |  |  |  | 26,00 |
| 48 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50614-010-020 |  | Osłony o długości do 2 m,przewodów uziemiających na podłożu drewnianym krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |
| 49 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50611-010-020 |  | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 2,00 |
| 1. |  | 2 |  |  |  |  | 2,00 |
| 50 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-010704-0102-040 |  | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I-II. krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | m | 26,00 |
| 1. |  | 26,0 |  |  |  |  | 26,00 |
| 51 | wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy krotność= 1,00 Nr. Spec.: |  |  | szt | 1,00 |
| 1. |  | 1 |  |  |  |  | 1,00 |

Kosztorys szczegółowy

| Lp. | Podstawa Wyceny | Opis pozycji Kosztorysowych | Jedn. Miary | Nakłady na jedn. | Wsp. Zagreg. | Cena | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe. Nr. Spec.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0535-02-050 | Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku Nr. Spec.: Obmiar = 50,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,120 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TZKNBK 1905 1001-22-050 | Wykonanie rozbiórki pokrycia połaci dachowych. Rozbiórka deskowania przy pochyleniu połaci 85-120 % Nr. Spec.: Obmiar = 50,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,420 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0430-06-050 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych Nr. Spec.: Obmiar = 50,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,160 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0426-03-050 | Rozebranie obicia ścian deskami nieotynkowanymi na wpust lub półwpust Nr. Spec.: Obmiar = 158,22 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,210 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TZKNBK 1905 1001-2150-060 | Ostrożna rozbiórka konstrukcji ciesielskiej ścian zewnętrznych wiatraka przeznaczonej do ponownego montażu z wykonaniem koniecznych oznakowań (drewno miękkie) Nr. Spec.: Obmiar = 24,41 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 16,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0428-02-050 | Rozebranie podłóg białych na półwpust Nr. Spec.: Obmiar = 87,65 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,260 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 4-01 0429-07-040 | Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju do 300 cm2 Nr. Spec.: Obmiar = 62,16 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,620 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Klamry ciesielskie | kg | 0,150 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III | m3 | 0,001 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane | m3 | 0,003 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 01-060 | Ostrożne rozebranie konstrukcji nośnej wiatraka - słupa środkowego tzw. sztombra, sań, bel nośnych konstrukcji ścian osłonowych,zastrzałów i podwalin. Nr. Spec.: Obmiar = 10,31 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 19,600 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw samochodowy 7-10 t | m-g | 19,600 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Fundamenty Nr. Spec.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-01 0310-02-060 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m,ze złożeniem urobku na odkład.Grunt kategorii III. Nr. Spec.: Obmiar = 5,92 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,3016 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1101-0702-060 | Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów,z piasku. Nr. Spec.: Obmiar = 0,59 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,320 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 1,080 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 2-02 0202-01-060 | Ławy fundamentowe żelbetowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m. Nr. Spec.: Obmiar = 5,92 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 7,410 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane | kg | 0,530 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 | m3 | 1,015 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,007 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.25-45 mm,kl.III | m3 | 0,005 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane | m3 | 0,004 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,050 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 0290-0101-034 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi,gładkimi fi od 8-14 mm. Nr. Spec.: Obmiar = 0,10 Krotność = 1,00 | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 35,720 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pręty okrągłe gładkie śr. 8-14 mm | t | 1,006 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 1,300 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg towarowo-osobowy | m-g | 0,720 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Giętarka do prętów śr.do 40 mm | m-g | 4,030 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nożyce do prętów | m-g | 4,750 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Prościarka do prętów automat. | m-g | 3,600 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-02 0290-0401-034 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi,okrągłymi,żebrowanymi fi od 8-14 mm. Nr. Spec.: Obmiar = 0,14 Krotność = 1,00 | t |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 47,750 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 12-14mm | kg | 1,020 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 1,800 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg tow.-osob.I budowlany | m-g | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Giętarka do prętów śr.do 40 mm | m-g | 5,400 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Nożyce do prętów | m-g | 6,400 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Prościarka do prętów automat. | m-g | 4,800 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0602-08-050 | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji poziomej murów z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy asfaltowej na lepiku z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową Nr. Spec.: Obmiar = 5,13 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,780 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 3,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek do zapraw | m3 | 0,017 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cement portlandzki zwykły "35" b/dodatków | kg | 6,470 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja asfaltowa anionowa-lateksowa | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papa asf.wierz.krycia 400/1200 z kol.posyp | m2 | 2,300 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drewno opałowe | kg | 4,500 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0603-02-050 | Dwuwarstwowe wykonanie izolacji pionowej murów nieotynkowanych lepikiem z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową Nr. Spec.: Obmiar = 20,52 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,330 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 2,820 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Emulsja asfaltowa izolacyjna kationowa WT | kg | 0,350 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drewno opałowe | kg | 3,950 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Wymiana i montaż elementów wiatraka Nr. Spec.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 02-060 | Montaż konstrukcji nośnej wiatraka tj. podwalin, zastrzałów, sań oraz słupa środkowego tzw. sztombra. Materiał z rozbiórki. Nr. Spec.: Obmiar = 10,31 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 28,600 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw samochodowy 7-10 t | m-g | 28,600 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TZKNBK 1905 0401-0480-050 | Wykonanie konstrukcji ścian wiatraka zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Drewno gotowe obrobione tarte lub ociosane Nr. Spec.: Obmiar = 158,22 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,100 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.I | m3 | 0,165 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Dyble | szt | 10,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piła tarczowa śr.710 mm | m-g | 0,760 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TZKNBK 1905 0401-0510-050 | Wykonanie ścian budynku zabytkowego drewnianego o konstrukcji wieńcowej lub wypełnienie konstrukcji ryglowej. Deski gładkie grubości 32 mm Nr. Spec.: Obmiar = 167,28 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,474 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzyn.nasyc.gr.38 mm,II szer. 30 cm klejone, strugane | m3 | 0,035 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane | kg | 0,150 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piła tarczowa śr.710 mm | m-g | 0,090 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR 4-01 0408-01-040 | Wymiana belek stropowych drewnianych Nr. Spec.: Obmiar = 62,14 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,380 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco | kg | 0,360 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,240 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Klamry ciesielskie | kg | 8,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna 400 | m2 | 0,240 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III | m3 | 0,008 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,008 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Belki igl.wym.nasyc.dług.5,1-6,3 m, kl. I | m3 | 0,031 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane | m3 | 0,050 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0411-06-050 | Wymiana podłogi z desek struganych grubości 32 mm . Nr. Spec.: Obmiar = 89,65 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,160 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,230 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tarcica podłogowa strugana,iglasta | m3 | 0,037 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0412-04-040 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu.Podwaliny 19A o przekroju 28/24 Nr. Spec.: Obmiar = 10,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,520 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,340 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Klamry ciesielskie | kg | 11,400 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II | m3 | 0,005 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,003 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Belki igl.wym.nasyc.dług.5,1-6,3 m, kl. I | m3 | 0,0705 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drewno okrągłe na stemple,korowane,6-20cm | m3 | 0,025 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0412-02-040 | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze Nr. Spec.: Obmiar = 35,70 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,420 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane | kg | 0,340 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Klamry ciesielskie | kg | 11,400 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm kl.III | m3 | 0,005 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,003 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Krawędziaki iglaste wymiar.nasycone kl.II | m3 | 0,016 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Drewno okrągłe iglaste n/stemple budowlane | m3 | 0,025 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR 00-15 0517-01-050 | Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii Nr. Spec.: Obmiar = 50,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,1633 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia polietylenowa zbrojona dachowa | m2 | 1,300 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,0005 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | KNR 00-15 0517-02-050 | Impregnacja,przycięcie i przybicie kontrłat i łat Nr. Spec.: Obmiar = 50,56 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,2591 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Listwy i łaty iglaste 2,5-6,5 m, kl.II | m3 | 0,0022 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Łaty iglaste 50x45 mm | m3 | 0,007 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,00128 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Roztwór soli grzybobójczych 10% | kg | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TZKNBK 1906 0901-1230-050 | Pokrycie dachu gontami o szerokości 10 cm z nakładką 5 cm podwójnie o długości gontów 55 cm Nr. Spec.: Obmiar = 90,60 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,350 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gonty łupane | szt | 65,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 5,00 % | PLN |  |  | 5,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek transportowy | m-g | 0,010 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | KNR 2 02I 0408-08-060 | Belka drewniana o przekroju 26x26 cm do ustawiania wiatraka na "wiatr" o przekroju ponad 180 cm2 Nr. Spec.: Obmiar = 0,84 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 26,650 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy Altaxin | kg | 3,800 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane | kg | 1,740 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Belki igl.wym.nasyc.dług.5,1-6,3 m, kl. I | m3 | 1,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 1,030 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | KNR 2 02I 0408-08-060 | Wykonanie konstrukcji nośnej śmigła z belki drewnianej modrzewiowej o przekroju 18x25 cm nasyconej przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2. Skrzydła wykonać wg wzoru wiatraka w Rydzynie. Do Rg zastosowano współ. 3,5 Nr. Spec.: Obmiar = 1,40 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 93,275 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane | kg | 1,740 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy Altaxin | kg | 3,800 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Krawędziaki modrzewiowe, wymiar.nasycone kl.II | m3 | 1,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek transportowy | m-g | 1,030 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KNR 4-01 0417-06-020 | Montaż powierzchni nośnej skrzydeł wiatraka z prętów drewnianych montowanych do belek nośnych śmigieł. Rg x 3,5 Nr. Spec.: Obmiar = 200,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 2,090 | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste strugane jednostronnie kl.I | m3 | 0,002 | 2,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | TZKNBK 1906 0901-1230-050 | Wyłożenie powierzchni nośnej skrzydeł gontami o ługości gontów 55 cm Nr. Spec.: Obmiar = 37,44 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,350 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gonty łupane | szt | 65,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane | kg | 0,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 5,00 % | PLN |  |  | 5,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt | m-g | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek widłowy spalinowy 2 t | m-g | 0,010 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 03-090 | Montaż śmigieł wiatraka Nr. Spec.: Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 64,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Żuraw samochodowy 7-10 t | m-g | 64,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | KNR 2-22 0603-01-040 | Schody o stopniach wpuszczanych wg wzoru autentycznego. Dla robocizny zastosowano współ. 3,5 Nr. Spec.: Obmiar = 7,70 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 27,125 | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,ocynkowane | kg | 0,050 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ściągi stalowe z prętów z nakrętkami | kg | 0,630 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane dług.3,3 m,kl.I | m3 | 0,071 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piła tarczowa śr.300 mm | m-g | 1,230 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | KNR 2-22 0603-03-040 | Balustrady z poręczami wg wzoru autentycznego. Do Rg zastosowano współczynnik 3,5 Nr. Spec.: Obmiar = 4,20 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 3,190 | 0,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane dług.3,3 m,kl.I | m3 | 0,056 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Krawędziaki igl.wymiarowe nasycone kl. I | m3 | 0,012 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Piła tarczowa śr.300 mm | m-g | 0,080 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | KNR 4-01 0407-02-020 | Drzwi deskowe o wym. (0,79x1,89) Nr. Spec.: Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,210 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | drzwi deskowe (0,79*1,89) | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | KNR 4-01 0407-01-020 | Obsadzenie okien krosnowych w ścianach drewnianych wiatraka z uszczelnieniem pakułami o powierzchni do 1 m2 Nr. Spec.: Obmiar = 4,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,760 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pakuły impregnowane (konopie) | kg | 1,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | okno krosnowe o wym. 1,0 x 1,0 m | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Roboty izolacyjne i odgrzybieniowe. Nr. Spec.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 121-060 | Impregnacja drewna nowo wbudowanego do konstrukcji ścian metodą kąpieli preparatem ogniochronnym Fobos M4. Nr. Spec.: Obmiar = 32,11 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 4,200 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Preparat solny ogniochronny Fobos M-4 | kg | 40,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | KNR 4-01 0628-05-050 | Impregnacja desek i gontów, poszycia z desek ścian wiatraka metodą trzykrotnego smarowania preparatem ALTAXIN w kolorze brązowym. Nr. Spec.: Obmiar = 295,31 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,320 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy Altaxin | kg | 0,620 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | KNR 4-01 0627-06-050 | Impregnacja jw lecz bali i krawędziaków zewnętrzych elementów wiatraka Nr. Spec.: Obmiar = 107,22 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,370 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Środek impregnacyjno-grzybobójczy Altaxin | kg | 0,620 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNR 4-01 0631-01-050 | Impregnacja ogniochronna Fobosem M-4 konstrukcji nośnej tj. podwalin, zastrzałów, sztymbra, słupów wbudowanych i oczyszczonych wewnątrz wiatraka. Nr. Spec.: Obmiar = 80,12 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,320 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Preparat ogniotrwały FOBOS M-4 | kg | 0,300 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | KNR 4-01 0631-01-050 | Impregnacja ogniochronna lakierem FIRECLEAR desek podłogowych, bali i krawędziaków wewnątrz wiatraka. Nr. Spec.: Obmiar = 379,32 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,320 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lakier ogniochronny do drewna FIRECLEAR | dm3 | 0,500 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | KNR 4-01 1216-01-050 | Zabezpieczenie urządzeń wewnątrz wiatraka folią malarską Nr. Spec.: Obmiar = 150,00 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,029 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Folia malarska | m2 | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,00 % | PLN |  |  | 2,00 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNR 2 02I 1610-02-050 | Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 16 m Nr. Spec.: Obmiar = 284,88 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,360 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Drut stalowy okrągły miękki śred.2,0-6,0mm | kg | 0,009 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Gwoździe budowlane okrągłe,gołe | kg | 0,0006 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Haki do muru | kg | 0,012 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II | m3 | 0,00011 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.II | m3 | 0,00013 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III | m3 | 0,00018 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe robocze | m2 | 0,0061 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Płyty pomostowe komunikacyjne | m2 | 0,0002 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania ramowe RR-1/30 | m-g | 0,1021 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | KNR 2 02I 1613-0201-050 | Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 15 m z zastosowaniem uziemiacza rurowego ocynkowanego UR II b śr.38,1 mm,dł.2,6 m Nr. Spec.: Obmiar = 284,88 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,0037 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zaciski stalowe ocynkowane | szt | 0,0003 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rury stalowe śred. 48,3x3,2 mm | m | 0,0006 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Uziemiacz rurowy ocynk.UR II b,śred.38,1mm | szt | 0,0001 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 1,50 % | PLN |  |  | 1,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rusztowania | m-g | 0,001 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Elementy zewnętrzne Nr. Spec.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 2-01 0501-01-060 | Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m.Grunt kategorii I-III. Formowanie wyniesienia ca 60 cm ponad teren. Nr. Spec.: Obmiar = 60,00 Krotność = 1,00 | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,1145 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | KNR 2-31 0205-02-050 | Nawierzchnie z brukowca - z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17 cm . Nr. Spec.: Obmiar = 42,25 Krotność = 1,00 | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,7844 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Brukowiec z kamienia narzutowego | t | 0,280 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm | t | 0,025 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Piasek zwykły | m3 | 0,118 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Woda | m3 | 0,013 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 0,50 % | PLN |  |  | 0,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Instalacja odgromowa Nr. Spec.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | KNR 2-01 0701-0101-040 | Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I-II. Nr. Spec.: Obmiar = 26,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,4391 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | KNNR 5 0601-03010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych Nr. Spec.: Obmiar = 16,50 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,385 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pręty stalowe ocynkowane | m | 1,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wsporniki instalacji odgromowej dachowe | szt | 1,010 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | KNNR 5 0602-040-040 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód ułożony luzem Nr. Spec.: Obmiar = 26,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,105 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bednarka ocynkowana | m | 1,040 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Złącza kontrolne | szt | 0,020 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,006 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spawarka | m-g | 0,0294 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | KNNR 5 0614-010-020 | Osłony o długości do 2 m,przewodów uziemiających na podłożu drewnianym Nr. Spec.: Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,344 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Osłony przewodów | szt | 1,000 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały pomocnicze 2,50 % | PLN |  |  | 2,50 % |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | KNNR 5 0611-010-020 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie Nr. Spec.: Obmiar = 2,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,248 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Spawarka | m-g | 0,124 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | KNR 2-01 0704-0102-040 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii I-II. Nr. Spec.: Obmiar = 26,00 Krotność = 1,00 | m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 0,3015 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | KNNR 5 1304-010-020 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy Nr. Spec.: Obmiar = 1,00 Krotność = 1,00 | szt |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robocizna łącznie | r-g | 1,240 | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Materiały: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem pozycja: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | obmiar: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zakupu: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk: | % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem element: |  |  |  |  |  |  |  |  |