Jutrosin, 20.03.2015 r.

***Wykonawcy uczestniczący***

***w postępowaniu***

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Śląskowo i Nowy Sielec**

**Wyjaśnienie treści**

**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Zamawiający zawiadamia, że do dnia 20 marca 2015 r. wpłynęło pismo od potencjalnego wykonawcy z prośbą zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym zamawiający działając na podstawie art.38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. oraz z 2014 r. poz. 423 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający potwierdza, iż należy zastosować studzienki monolityczne (jednorodne), prefabrykowane, z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetą betonową (wszystkie elementy: dennica, krąg i kinetę należy wykonać w jednym cyklu produkcyjnym, zgodnie z PN EN 1917:2004)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający-Gmina Jutrosin potwierdza, iż należy zastosować studzienki monolityczne (jednorodne), prefabrykowane, z fabrycznie osadzonymi w trakcie produkcji przejściami szczelnymi lub uszczelkami, gwarantującymi szczelność połączeń z rurami oraz monolityczną kinetą betonową