Jutrosin, dnia 17.06.2019r.

RIOŚiGN. 271.2.2019

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont i adaptacja budynku na potrzeby klubu „Senior +””

Zamawiający zawiadamia, że dnia 14.06.2019 r. do Gminy Jutrosin wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) Zamawiający – Gmina Jutrosin udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdziliśmy istotne wady w dokumentach przetargowych. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie

poniższych  spraw:

w kosztorysach budowlanym dostawa kuchni gazowej i taboretów jest po stronie inwestora a w sanitarnym po stronie wykonawcy

W wykazie urządzeń brak określenia parametrów technicznych dobranych urządzeń: szafy chłodniczej,taboretu grzewczego,kuchnii gazowej,zmywarki ,sa podane tylko rozmiary.

W przypadku zmian wprowadzanych w instalacji gazowej /zwiększenia mocy i ilości zamontowanych urządzeń/zgodnie z wymogami prawa budowlanego potrzebny jest projekt budowlany oraz zgoda dostawcy gazu na zwiększenie poboru gazu.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dostawę kuchni gazowej i taboretów należy uwzględnić jako koszt Wykonawcy.

Parametry techniczne urządzeń:

- Szafa chłodnicza sztuk 2

– wymiary 1480x830x2000 mm

- obudowa zewnętrzna i wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej

- napięcie zasilające 230V

- Taboret grzewczy – sztuk 2

- wymiary 700x700x680mm

- zasilanie gaz ziemny

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- Kuchnia gazowa – sztuk 1

- wymiary 1700x700x850mm

- 8 palników

- zasilanie 230 V

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej

- Zmywarka – sztuk 1

- wymiary 570x600x820mm

- zasilanie 230V

- funkcja wyparzania

-  wyświetlacz elektroniczny

- funkcja suszenia

- obudowa ze stali nierdzewnej

Dopuszcza się odstępstwo w wymiarach urządzeń do 50mm

Zamawiający nie planuje zwiększenia poboru gazu