# ZESTAWIENIE  SIECI  WODOCIĄGOWEJ

## STARY SIELEC - ROGOŻEWO

| Nr | Długość | Wykopy |  | Nawierzchnia | Przewiert | Przekop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| węzła | odcinka | Mechaniczne |  | Trylinka/ Asfalt |  |  |
|  |  | Pionowe | Skarpowe |  |  |  |
|  | m | m | m | m | m | m |
| Rurociąg PCW 160 mm rura ochronna 356 mm |  |  |  |  |  |  |
| Odcinek od W1 do W8 |  |  |  |  |  |  |
| W1-W2 | 13 | 7 |  |  | 6 |  |
| W2-W3 | 183 | 183 |  |  |  |  |
| W3-W4 | 189 | 189 |  |  |  |  |
| W4-W5 | 407 | 407 |  |  |  |  |
| W5-W6 | 199 | 199 |  |  |  |  |
| W6-W7 | 112 | 112 |  |  |  |  |
| W7-W8 | 198 | 198 |  |  |  |  |
| W8-W8a | 110 | 110 |  |  |  |  |
| Razem: | 1411 | 1405 |  |  | 6 |  |
| Odcinek od W8 do W81 |  |  |  |  |  |  |
| W8-W81 | 24 | 12 |  |  | 12 |  |
| Razem: | 24 | 12 |  |  | 12 |  |
| Odcinek od 1 do 8 |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 2-5 | 33 | 33 |  |  |  |  |
| 5-6 | 13 | 13 |  |  |  |  |
| 6-7 | 51 | 51 |  |  |  |  |
| 7-8 | 28 | 28 |  |  |  |  |
| Razem: | 133 | 133 |  |  |  |  |

| Nr | Długość | Wykopy |  | Nawierzchnia | Przewiert | Przekop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| węzła | odcinka | Mechaniczne |  | Trylinka/ Asfalt |  |  |
|  |  | Pionowe | Skarpowe |  |  |  |
|  | m | m | m | m | m | m |
| Rurociąg PCW 160 mm rura ochronna 356 mm |  |  |  |  |  |  |
| Odcinek od 2 do 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 44 | 44 |  |  |  |  |
| 3-4 | 19 | 19 |  |  |  |  |
| Razem: | 63 | 63 |  |  |  |  |
| Ogółem: | 1631 | 1613 |  |  | 18 |  |
| Rurociąg PCW 110 mm |  |  |  |  |  |  |
| Odcinek od W2 do W23-Hp |  |  |  |  |  |  |
| W2-W20 | 47 | 47 |  |  |  |  |
| W20-W21 | 24 | 24 |  |  |  |  |
| W21-W23 | 43 | 43 |  |  |  |  |
| W23-Hp | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Razem: | 115 | 115 |  |  |  |  |

Długość sieci wodociągowej:

PCW Ø 160 mm  -  1631 m

PCW Ø 110 mm  -    115 m

Razem:                    1746 m